植物多聚半乳糖醛酸酶（polygalacturonase；PG）活性比色法定量检测试剂盒

产品说明书（中文版）

主要用途

植物多聚半乳糖醛酸酶（polygalacturonase；PG）活性比色法定量检测试剂是一种旨在使用具有还原力的黄色3,5-二硝基水杨酸与受到多聚半乳糖醛酸酶酸性环境下水解产生的还原基团分子反应，生成强烈吸光的3-氨基-5-硝基水杨酸，即采用比色法测定其还原后峰值的升高变化，以此测定样品中多聚半乳糖醛酸酶活性的权威而经典的技术方法。该技术经过精心研制、成功实验证明的。其适合于各种新鲜植物组织，包括叶片（leaf）、谷粒（grain）、种子（seed）等裂解萃取液样品多聚半乳糖醛酸酶的活性检测。产品不含污染性蛋白酶，严格无菌，即到即用，操作简捷，性能稳定，反应优化，检测敏感。

技术背景

多聚半乳糖醛酸酶（polygalacturonase；PG；EC3.2.1.15），又称为多聚1,4-α-D-半乳糖醛酸聚糖水解酶（poly-1,4-α-D-galacturonate glycanohydrolase），属于果胶酶（pectinolytic enzyme）家族成员，广泛分布在细菌、真菌、酵母和植物中。其作用在于催化多聚半乳糖醛酸链的水解反应。在植物中，多聚半乳糖醛酸酶在成熟过程中发挥作用，包括果实软化和甜味化；在细菌和真菌中，其参与腐败过程，包括攻击和破坏植物的果胶外壁，达到感染的目的。基于底物多聚半乳糖醛酸（polygalacturonate），在酸性环境下，通过多聚半乳糖醛酸酶的水解，释放出半乳糖等含有游离的还原性基团（例如酮基等），进一步使用具有还原力的黄色3,5-二硝基水杨酸（3,5-Dinitrosalicylic acid；DNS）与之反应，产生红棕色的3-氨基-5-硝基水杨酸（3-amino-5-nitrosalicylic acid），在分光光度仪（540nm波长）下测定，以定量分析多聚半乳糖醛酸酶的活性。其反应方式为：

产品内容

清理液（Reagent A） 								 毫升

裂解液（Reagent B） 								 毫升

缓冲液（Reagent C） 								 毫升

反应液（Reagent D） 								 毫升

底物液A（Reagent E）								 毫升

底物液B（Reagent F）								 毫升

补充液（Reagent G）									 毫升

标准液（Reagent H）								 	 毫升

产品说明书											  	  1份

保存方式

保存在4℃冰箱里； 底物液B（Reagent F），避免光照，有效保证6月

用户自备

15毫升锥形离心管：用于样品操作的容器

1.5毫升离心管：用于样品操作的容器

2.2毫升离心管：用于配制标准样品的容器

DOUNCE匀浆器：用于裂解组织

尼龙网（nylon mesh）：用于去除残渣

4℃（微型）台式离心机：用于样品处理

沸水装置：用于反应物孵育

比色皿：用于比色测定的容器

分光光度仪：用于比色分析

实验步骤

一、样品准备

- 准备好新鲜的植物组织（叶片、谷粒、种子等），并秤重以确定1克组织重量

- （选择步骤）放进预冷的15毫升锥形离心管

- （选择步骤）加入XX毫升 清理液（Reagent A）清洗1次

- 移入到一个液氮冻存管

- 即刻放进液氮罐过夜

- 次日从液氮罐里取出，即刻（最快速度）碾碎组织成粉末（注意：切莫使组织冻融）

- 放进一个15毫升锥形离心管

- 加入预冷的XX毫升 裂解液（Reagent B）

- 涡旋震荡5秒，充分混匀

- 即刻放进预冷的DOUNCE匀浆器

- 置于冰槽里用研磨棒匀化组织（约80下）

- 准备1个小型漏斗，内衬尼龙丝或150微米的尼龙网（nylon mesh），置于15毫升锥形离心管上

- 将所有组织匀浆物移入到小型漏斗里过滤

- （选择步骤）或者放进4℃台式离心机离心10分钟，速度为1000g

- 小心移取无渣液分装到预冷的1.5毫升离心管

- 移取10微升进行蛋白定量检测（注意：建议使用  Bradford蛋白质浓度定量试剂盒－GMS30030.1）

- 即刻放进－70℃保存或置于冰槽里继续后续操作（注意：后续操作须在2小时内完成）

二、测定准备

- 从-70℃取出待测样品（例如植物组织裂解悬液样品等），置于冰槽里

- 设定好分光光度仪（温度为30℃）：波长为540nm，并置零

- 缓冲液（Reagent C）室温下均衡温度

- 测定开始前，移出XX微升 底物液B（Reagent F）到新的1.5毫升离心管，加入XX微升 底物液A（Reagent E），混匀后，置于冰槽里，标记为 底物工作液（2次操作），放在暗室里备用。然后进行下列操作

  - 标准样品测定

- 准备好5个2.2毫升离心管，标记为1至5号管

- 分别加入XX毫升 缓冲液（Reagent C）到1至5号管

- 移取1毫升 标准液（Reagent H）到1号管，混匀

- 小心移取XX毫升1号管稀释的 标准液（Reagent H）到2号管，混匀

- 小心移取XX毫升2号管稀释的 标准液（Reagent H）到3号管，混匀

- 小心移取XX毫升3号管稀释的 标准液（Reagent H）到4号管，混匀

- 将1至5号管放进冰槽里备用；标准管浓度见下表

| 管号 | 缓冲液（Reagent C） | 标准液（Reagent H） | 标准麦芽糖浓度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | XX毫升 | XX毫升 | XX毫摩尔/升 |
| 2 | XX毫升 | XX毫升1号管 | XX毫摩尔/升 |
| 3 | XX毫升 | XX毫升2号管 | XX毫摩尔/升 |
| 4 | XX毫升 | XX毫升3号管 | XX毫摩尔/升 |
| 5 | XX毫升 | 0 | 0 |

- 分别移取XX微升上述配制的系列 标准液（Reagent H）到1.5毫升离心管

- 分别加入XX微升上述配制的 底物工作液

- 在沸水里孵育5分钟 ，避免光照

- 在室温下静置15分钟冷却，避免光照

- 分别移取100微升上述反应液到新的比色皿

- 分别加入XX毫升 补充液（Reagent G），混匀

- 即刻放进分光光度仪检测：获得吸光读数

- 重复实验步骤8至14四次

- 构建标准曲线：纵座标（Y轴）为吸光单位；横座标（X轴）为标准麦芽糖浓度（毫摩尔/升）

    - 样品和背景测定

- 移取XX微升 缓冲液（Reagent C）到新的1.5毫升离心管

- 加入XX微升待测样品（100微克裂解萃取蛋白）或 补充液（Reagent G）

- 25℃温度下，孵育3分钟

- 分别加入XX微升 反应液（Reagent D），混匀

- 25℃温度下，孵育5分钟

- 分别加入XX微升上述配制的 底物工作液

- 在沸水里孵育5分钟，避免光照

- 在室温下静置15分钟冷却，避免光照

- 分别移取100微升上述反应液到新的比色皿

- 分别加入XX毫升 补充液（Reagent G），混匀

- 即刻放进分光光度仪检测：获得吸光读数

- 实际样品吸光读数：样品吸光读数－背景吸光读数

- 根据标准曲线获得样品对应麦芽糖浓度（毫摩尔/升）

- 测算样品酶活性：

注意事项

- 本产品为25次操作，包括标准样品测定

- 操作时，须戴手套

- 底物工作液注意避光

- 样品检测前，须溶解和澄清

- 比色测定后，比色皿须清洗彻底

- 测定值由低到高变化，表明有酶活性

- 建议待测样本蛋白浓度为100微克/50微升；如果样本酶活性过低，则可以增加样本量（本公司提供  Bradford蛋白质浓度定量试剂盒GMS30030.1）

- 如果待测样品浓度过高或过低，可以调整样品浓度

- 多聚半乳糖醛酸酶活性单位浓度定义：在30℃室温下，pH 5.0的情况下，每单位酶在单位时间内（每分钟）释放1微摩尔的还原性糖分子

- 本公司提供系列多聚半乳糖醛酸酶分析技术产品

质量标准

- 本产品经鉴定性能稳定

- 本产品经鉴定检测准确